## #1PH光纖Port使用狀況112.07.10更新
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_ab_1 | UDC | 1 | 2KA1/2 | 跳線 |  | UDC | #1PH | 2KB1/2PAS監控訊號 | W514 | 沈展平 | 2382 | 2KB1/2→2KA1/2→UDC
|  | 2 | 2KA1/2 | 跳線 |  | UDC | #1PH | 2KB1/2PAS監控訊號 | W514 | 沈展平 | 2382 | 2KB1/2→2KA1/2→UDC
|  | 3 | #2PH | 48_bc_1 | 3 |  |  | 未標示 |  |  |  | 有使用
|  | 4 | #2PH | 48_bc_1 | 4 |  |  | 未標示 |  |  |  | 有使用
|  | 5 | #1CCB | 24_bb1_1 | 1 | #1CCB | BB |  | W56 | 許聖忠
|  | 6 | #1CCB | 24_bb1_1 | 2 | #1CCB | BB |  | W56 | 許聖忠
|  | 7 | #1副產品 | 24_bb1_1 | 3 |  |  |  | Y6P
|  | 8 | #1副產品 | 24_bb1_1 | 4 |  |  |  | Y6P
|  | 9 | #2 PH | 48_bc_1 | 9 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC有跳線無使用
10
|  | 11 | #2 PH | 48_bc_1 | 11 | 14F | W36儀電 | 儀電基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 12 | #2 PH | 48_bc_1 | 12 | 14F | W36儀電 | 儀電基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 13 | 光纖斷纖(無法使用)109.07.30
14
|  | 15 | W2 | 24_bb6_1 | 1 | 機房 | W2 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
|  | 16 | W2 | 24_bb6_1 | 2 | 機房 | W2 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
17
18
19
20
|  | 21 | UDC | 48_bc_1 | 21 | 14F | #4煙囪 | R/S | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 22 | UDC | 48_bc_1 | 22 | 14F | #4煙囪 | R/S | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 23 | [9 empty] | UDC端有接線
|  | 24 | [9 empty] | UDC端有接線
|  | 25 |  | 中華電信公安教室頂樓 | 1 | 14F | W2公安教室頂樓 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.10確認
|  | 26 |  | 中華電信公安教室頂樓 | 2 | 14F | W2公安教室頂樓 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.10確認
|  | 27 | #2PH | 48_bc_1 | 27 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC端無接線
|  | 28 | #2PH | 48_bc_1 | 28 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC端無接線
|  | 29 | #2PH | 48_bc_1 | 29 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC端無接線
|  | 30 | #2PH | 48_bc_1 | 30 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC端無接線
|  | 31 | W2 | 24_bb6_1 | 23 | 機房 | W2 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
|  | 32 | W2 | 24_bb6_1 | 24 | 機房 | W2 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
33
34
35
36
|  | 37 | 14F | 48_bc_2 | 23 | 14F |  |  | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.10確認
|  | 38 | 14F | 48_bc_2 | 24 | 14F |  |  | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.10確認
|  | 39 | 14F | 48_bc_2 | 19 | 14F |  |  | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.10確認
|  | 40 | 14F | 48_bc_2 | 20 | 14F |  |  | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.10確認
|  | 41 | 14F | 12W-BD1 | 1 | 14F |  |  | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.10確認
|  | 42 | 14F | 12W-BD1 | 2 | 14F |  |  | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.10確認
43
44
45
46
|  | 47 | 4KD | W514-4KC | 21 | UDC | 4KD | 4KD遠端機櫃 | W513 |  |  | 114.11跳接
|  | 48 | 4KD | W514-4KC | 22 | UDC | 4KD | 4KD遠端機櫃 | W513 |  |  | 114.11跳接
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_bc_1 | #2 PH | 1 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | #2PH | WEB資訊 | W569 | 黃大勳 | 2388 | #1PH-#2PH 至牆後
|  | 2 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | #2PH | WEB資訊 | W569 | 黃大勳 | 2388 | #1PH-#2PH 至牆後
|  | 3 | UDC | 48_ab_1 | 3 |  |  | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 4 | UDC | 48_ab_1 | 4 |  |  | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
5
6
7
8
|  | 9 | UDC | 48_ab_1 | 9 |  |  | 未標示 |  |  |  | 有使用
10
|  | 11 | UDC | 48_ab_1 | 11 | 14F | W36儀電大樓 | 儀電基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 12 | UDC | 48_ab_1 | 12 | 14F | W36儀電大樓 | 儀電基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
13
14
15
16
17
18
|  | 19 | 14F | 12_ba5_1 | 3 | 14F | 6水塔 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 48_cd_1(29,30)
|  | 20 | 14F | 12_ba5_1 | 4 | 14F | 6水塔 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 48_cd_1(29,30)
|  | 21 | UDC | 48_ab_1 | 21 | 14F | #4煙囪 | R/S | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 22 | UDC | 48_ab_1 | 22 | 14F | #4煙囪 | R/S | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 23 | 14F | 12_ba5_1 | 5 | 14F | #4煙囪 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 24 | 14F | 12_ba5_1 | 6 | 14F | #4煙囪 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
25
26
|  | 27 | UDC | 48_ab_1 | 27 |  |  | 未標示
|  | 28 | UDC | 48_ab_1 | 28 |  |  | 未標示
|  | 29 | UDC | 48_ab_1 | 29 |  |  | 測溫
|  | 30 | UDC | 48_ab_1 | 30 |  |  | 測溫
|  | 31 | [5 empty] | 測溫 |  |  |  | #1PH端無跳線_#2PH有接線
|  | 32 | [5 empty] | 測溫 |  |  |  | #1PH端無跳線_#2PH有接線
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
線路名稱 |  | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_ab_2 | UDC | 1 | UDC-PSA-#1PH | 跳線 |  |  | 氫氣純化 | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | UDC-PSA-#1PH
|  | 2 | UDC-PSA-#1PH | 跳線 |  |  | 氫氣純化 | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | UDC-PSA-#1PH
|  | 3 | #2PH | 48_bc_2 | 3 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670
|  | 4 | #2PH | 48_bc_2 | 4 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670
|  | 5 | #2PH | 48_bc_2 | 5 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P2 | 黃復光 | 2582
|  | 6 | #2PH | 48_bc_2 | 6 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P1 | 黃復光 | 2582
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|  | 27 | CCTV機櫃 | W513-CCTV13~14 | 15 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | W513-CCTV13~14 | 16 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|  | 45 | W2遠端機櫃 | 24_bb6_1 | 3 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 46 | W2遠端機櫃 | 24_bb6_1 | 4 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 47 | #2PH | 48_bc_2 | 47 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2、MS-2遠端機櫃環路
|  | 48 | #2PH | 48_bc_2 | 48 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2、MS-2遠端機櫃環路
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_bc_2 | #2 PH | 1 | UDC-PSA-#1PH | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | UDC-PSA-#1PH
|  | 2 | UDC-PSA-#1PH | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | UDC-PSA-#1PH
|  | 3 | UDC | 48_ab_2 | 3 |  |  | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670
|  | 4 | UDC | 48_ab_2 | 4 |  |  | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670
|  | 5 | UDC | 48_ab_2 | 5 |  |  | PIS(#2CRM) | Y6P2 | 黃復光 | 2582
|  | 6 | UDC | 48_ab_2 | 6 |  |  | PIS(#2CRM) | Y6P1 | 黃復光 | 2582
|  | 7 | [5 empty] | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
|  | 8 | [5 empty] | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | #1副產品 | 24_bb1_1 | 9 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586
|  | 22 | #1副產品 | 24_bb1_1 | 10 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586
23
24
25
26
|  | 27 | CCTV機櫃 | W513-CCTV13~14 | 13 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | W513-CCTV13~14 | 14 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
|  | 43 | W2遠端機櫃 | 24_bb6_1 | 21 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 44 | W2遠端機櫃 | 24_bb6_1 | 22 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
45
|  | 46 | [9 empty] | 斷線
|  | 47 | UDC | 48_ab_2 | 47 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
|  | 48 | UDC | 48_ab_2 | 48 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
線路名稱 |  | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_ab_3 | UDC | 1 | UDC-PSA-#1PH | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | UDC-PSA-#1PH
|  | 2 | UDC-PSA-#1PH | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | UDC-PSA-#1PH
|  | 3 | #2PH | 48_bc_3 | 3 | CKA1/2 | CKB1/2 | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382
|  | 4 | #2PH | 48_bc_3 | 4 | CKA1/2 | CKB1/2 | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382
|  | 5 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 6 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 7 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 8 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 9 | #2PH | 48_bc_3 | 9 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | CKB1/2
|  | 10 | #2PH | 48_bc_3 | 10 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | CKB1/2
|  | 11 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA(4)
|  | 12 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA(4)
13
14
15
16
17
18
|  | 19 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 20 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 21 | #2PH | 48_bc_3 | 21 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 22 | #2PH | 48_bc_3 | 22 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 23 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 24 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 25 | #2PH | 48_bc_3 | 25 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC端無接線
|  | 26 | #2PH | 48_bc_3 | 26 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC端無接線
|  | 27 | #2PH | 48_bc_3 | 27 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC端無接線
|  | 28 | #2PH | 48_bc_3 | 28 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC端無接線
|  | 29 | #2PH | 48_bc_3 | 29 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC端無接線
|  | 30 | #2PH | 48_bc_3 | 30 |  |  | 未標示 |  |  |  | UDC端無接線
|  | 31 | [9 empty] | W514借用112.02.01
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|  | 45 | #2PH | 48_bc_3 | 45 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 46 | #2PH | 48_bc_3 | 46 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 47 | 2F-馬達電源控制中心 | 107CCTV | 1 |  | CoreSwitch-2_Port:25 | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | 2F-馬達電源控制中心 | 107CCTV | 2 |  | CoreSwitch-2_Port:25 | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_bc_3 | #2 PH | 1 | UDC-PSA-#1PH | 跳線 |  | UDC | 氫氣純化 | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | UDC-PSA-#1PH
|  | 2 | UDC-PSA-#1PH | 跳線 |  | UDC | 氫氣純化 | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | UDC-PSA-#1PH
|  | 3 | UDC | 48_ab_3 | 3 | CKA1/2 | CKB1/2 | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382
|  | 4 | UDC | 48_ab_3 | 4 | CKA1/2 | CKB1/2 | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382
|  | 5 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 6 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 7 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 8 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 9 | UDC | 48_ab_3 | 9 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | CKB1/2
|  | 10 | UDC | 48_ab_3 | 10 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | CKB1/2
|  | 11 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 12 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
13
14
15
16
17
18
|  | 19 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 20 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 21 | UDC | 48_ab_3 | 21 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 22 | UDC | 48_ab_3 | 22 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
23
24
|  | 25 | UDC | 48_ab_3 | 25 |  |  | 無標示
|  | 26 | UDC | 48_ab_3 | 26 |  |  | 無標示
|  | 27 | UDC | 48_ab_3 | 27 |  |  | 無標示
|  | 28 | UDC | 48_ab_3 | 28 |  |  | 無標示
|  | 29 | UDC | 48_ab_3 | 29 |  |  | 無標示
|  | 30 | UDC | 48_ab_3 | 30 |  |  | 無標示
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|  | 45 | UDC | 48_ab_3 | 45 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 46 | UDC | 48_ab_3 | 46 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 47 | 2F-馬達電源控制中心 | 107CCTV | 3 |  | CoreSwitch-2_Port:26 | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | 2F-馬達電源控制中心 | 107CCTV | 4 |  | CoreSwitch-2_Port:26 | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM12W-A1 | UDC | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12_bb1_1 | CCTV機櫃 | 1(13) | #2PH | 48_bc_2 | 27 |  |  | #1PH SW_1_Port26 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 2(14) | #2PH | 48_bc_2 | 28 |  |  | #1PH SW_1_Port26 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 3(15) | UDC | 48_ab_2 | 27 |  |  | #1PH SW_1_Port25 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 4(16) | UDC | 48_ab_2 | 28 |  |  | #1PH SW_1_Port25 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 5(17) | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 4KC1/2-CCTV(23,24) |  |  |  | 有使用
|  | 6(18) | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 4KC1/2-CCTV(23,24) |  |  |  | 有使用
|  | 7(19) | #1副產品 | 24_bb1_1 | 7 | [6 empty] | 4KA-CCTV
|  | 8(20) | #1副產品 | 24_bb1_1 | 8 | [6 empty] | 4KA-CCTV
|  | 9(21) | 太陽能Switch | 跳線 | 1 |  | Sun Switch_Port:1 | 太陽能SUN 1+2 |  |  |  | 112.05.10確認
|  | 10(22) | 太陽能Switch | 跳線 | 1 |  | Sun Switch_Port:1 | 太陽能SUN 1+2 |  |  |  | 112.05.10確認
11(23)
12(24)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM12W-A2 | #2 PH | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_bb1_1 | #1副產品 | 1 | UDC | 48_ab_1 | 5 | #1CCB | BB |  | W56 | 許聖忠 | 3133
|  | 2 | UDC | 48_ab_1 | 6 | #1CCB | BB |  | W56 | 許聖忠 | 3133
|  | 3 | UDC | 48_ab_1 | 7 | #1CCB | BB |  | W56 | 許聖忠 | 3133
|  | 4 | UDC | 48_ab_1 | 8 | #1CCB | BB |  | W56 | 許聖忠 | 3133
5
6
|  | 7 | UDC | MM12W-A1 | 19 | UDC |  | 4KA-CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2125
|  | 8 | UDC | MM12W-A1 | 20 | UDC |  | 4KACCTV | W513 | 梁菀菁 | 2125
|  | 9 | UDC | 48_bc_2 | 21 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586
|  | 10 | UDC | 48_bc_2 | 22 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586
11
12
|  | 13 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | 4KA1/2 | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-4KA
|  | 14 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | 4KA1/2 | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-4KA
|  | 15 | 二行 | 8_bg9_1 | 7 |  | 4KA1/2 | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 3NH
|  | 16 | 二行 | 8_bg9_1 | 8 |  | 4KA1/2 | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 3NH
|  | 17 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | 4KA1/2 | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-4KA
|  | 18 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | 4KA1/2 | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-4KA
|  | 19 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | 4KA1/2 | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-4KA
|  | 20 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | 4KA1/2 | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-4KA
|  | 21 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | 4KA1/2 | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-4KA
|  | 22 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | 4KA1/2 | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-4KA
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_bb6_1 | W2_3F工安教室(b6) | 1 | UDC | 48_ab_1 | 15 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 2 | UDC | 48_ab_2 | 16 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 3 | UDC | 48_ab_2 | 45 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 4 | UDC | 48_ab_2 | 46 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
5
6
7
8
9
10
|  | 11 | 2KA1/2-#12/#22 CTC對跳模組 | 跳線 | 11 |  |  |  | W514 | 蕭育政 | 2281 | 2MG1/2-#11/#21 CTV對跳模組
|  | 12 | 2KA1/2-#12/#22 CTC對跳模組 | 跳線 | 12 |  |  |  | W514 | 蕭育政 | 2281 | 2MG1/2-#11/#21 CTV對跳模組
|  | 13 | 2KA1/2-#18/#28 CTC對跳模組 | 跳線 | 13 |  |  |  | W514 | 蕭育政 | 2281 | 2MO3/4-#11/#21 CTV對跳模組
|  | 14 | 2KA1/2-#18/#28 CTC對跳模組 | 跳線 | 14 |  |  |  | W514 | 蕭育政 | 2281 | 2MO3/4-#11/#21 CTV對跳模組
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | UDC | 48_ab_3 | 45 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 22 | UDC | 48_ab_3 | 46 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 23 | UDC | 48_bc_2 | 7 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 24 | UDC | 48_bc_2 | 8 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_ba5_1 | 14F | 1 | [9 empty] | 斷線停用
2
|  | 3 | #2 PH | 48_bc_1 | 23 | 14F-A/H.15空調室,237房對面 | #4煙囪 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 4 | #2 PH | 48_bc_1 | 24 | 14F-A/H.15空調室,237房對面 | #4煙囪 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 5 | #2 PH | 48_bc_1 | 19 | 14F-A/H.15空調室,237房對面 | #6水塔 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 6 | #2 PH | 48_bc_1 | 20 | 14F-A/H.15空調室,237房對面 | #6水塔 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 7 | 一階煉焦(變) | 12_bb3_1 | 1 | 14F | 煤製備 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 8 | 一階煉焦(變) | 12_bb3_1 | 2 | 14F | 煤製備 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 9 | 中華電信機櫃 | 跳線 | 1 |  |  | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 10 | 中華電信機櫃 | 跳線 | 2 |  |  | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_bb3_1 | 一階煉焦_4KA(變) | 1 | 14F | 12_ba5_1 | 7 | 14F | 煤製備 | RRH | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 2 | 14F | 12_ba5_1 | 8 | 14F | 煤製備 | RRH | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 3 | [9 empty] | W514預計借用112.02.01
4
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_bb3_2 | 一階煉焦_4KA(變) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | 11 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 無標示 |  |  |  | PAS05-2KA1/2
|  | 12 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 無標示 |  |  |  | PAS05-2KA1/2
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_bg9_1 | 二行地下室 | 1 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | 二行 | 網路SW | W513 |  |  | 有使用
|  | 2 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | 二行 | 網路SW | W513 |  |  | 有使用
3
4
|  | 5 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | PV 電錶 | W514 | 黃明祥 |  | From PAS-05 4KA
|  | 6 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | PV 電錶 | W514 | 黃明祥 |  | From PAS-05 4KA
|  | 7 | #1副產品 | 24_bb1_1 | 15 |  |  | PV 電錶 | W514 | 黃明祥 |  | 4KB-OLM
|  | 8 | #1副產品 | 24_bb1_1 | 16 |  |  | PV 電錶 | W514 | 黃明祥 |  | 4KB-OLM
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
4_bb_1 | #1 FB | 1
2
3
4
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
107CCTV | CCTV機櫃 | 1 | UDC | 48_ab_3 | 47 |  |  | #1PH SW_2_Port25 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 2 | UDC | 48_ab_3 | 48 |  |  | #1PH SW_2_Port25 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 3 | #2PH | 48_bc_3 | 47 |  |  | #1PH SW_2_Port26 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 4 | #2PH | 48_bc_3 | 48 |  |  | #1PH SW_2_Port26 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
下游-#1副產品(b1)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_b1b2_1 | BB(b2)
24_b1b3_1 | 一階煉焦(變)(b3)