## #2PH光纖Port使用狀況112.07.10更新
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註 | 0
48_bc_1 | #1PH | 1 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | #2PH | WEB資訊 | W569 | 黃大勳 | 2388
|  | 2 | 無法確認 | 跳線 |  | #1PH | #2PH | WEB資訊 | W569 | 黃大勳 | 2388
|  | 3 | #2CCB | 24_cc3_1 | 1 |  |  | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 4 | #2CCB | 24_cc3_1 | 2 |  |  | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
5
6
7
8
|  | 9 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 未標示
10
|  | 11 | #2CCB | 24_cc3_1 | 13 | 14F | W36儀電大樓 | 儀電基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.11確認
|  | 12 | #2CCB | 24_cc3_1 | 14 | 14F | W36儀電大樓 | 儀電基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.11確認
13
14
15
16
17
18
|  | 19 | DKB | 48_cd_1 | 29 | 14F | S6水塔 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.11確認
|  | 20 | DKB | 48_cd_1 | 30 | 14F | S6水塔 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.11確認
|  | 21 | PCU8/#4煙囪 | 24_cc6_1 | 3 | 14F | #4煙囪 | R/S | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 22 | PCU8/#4煙囪 | 24_cc6_1 | 4 | 14F | #4煙囪 | R/S | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 23 | PCU8/#4煙囪 | 24_cc6_1 | 1 | 14F | #4煙囪 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.11確認
|  | 24 | PCU8/#4煙囪 | 24_cc6_1 | 2 | 14F | #4煙囪 | 基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.11確認
25
26
|  | 27 |  | 跳線 |  | UDC |  | 未標示 | W513? |  |  | 接光電轉換器
|  | 28 |  | 跳線 |  | UDC |  | 未標示 | W513? |  |  | 接光電轉換器
|  | 29 | CCTV機櫃 | CCTV13~24 |  | UDC |  | 測溫 | W513?
|  | 30 | CCTV機櫃 | CCTV13~24 |  | UDC |  | 測溫 | W513?
|  | 31 | CCTV機櫃 | CCTV13~24 |  |  |  | 測溫 | W513? |  |  | #1PH端未接線
|  | 32 | CCTV機櫃 | CCTV13~24 |  |  |  | 測溫 | W513? |  |  | #1PH端未接線
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
線路名稱 |  | 芯數 | 線路來源 | 來源線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_bc_2 | #1PH | 1 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | D1-CH7
|  | 2 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | D1-CH7
|  | 3 | DKB | 48_cd_1 | 3 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670
|  | 4 | DKB | 48_cd_1 | 4 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670
|  | 5 | DKB | 48_cd_1 | 5 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P2 | 黃復光 | 2582
|  | 6 | DKB | 48_cd_1 | 6 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P1 | 黃復光 | 2582
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | DKB | 48_cd_1 | 21 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586
|  | 22 | DKB | 48_cd_1 | 22 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586
23
24
25
26
|  | 27 | #2PH-CCTV機櫃 | 電子室CCTV機櫃 | 3 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | #2PH-CCTV機櫃 | 電子室CCTV機櫃 | 4 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
|  | 43 | W2遠端機櫃 | 24_bb6_1 | 21 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 44 | W2遠端機櫃 | 24_bb6_1 | 22 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
45
|  | 46 | [9 empty] | 斷線
|  | 47 | DKB | 48_cd_1 | 47 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路
|  | 48 | DKB | 48_cd_1 | 48 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_cd_1 | DKB | 1 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | D1-CH8
|  | 2 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | D1-CH8
|  | 3 | #1PH | 48_bc_2 | 3 |  |  | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670
|  | 4 | #1PH | 48_bc_2 | 4 |  |  | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670
|  | 5 | #1PH | 48_bc_2 | 5 |  |  | PIS(#2CRM) | Y6P2 | 黃復光 | 2582
|  | 6 | #1PH | 48_bc_2 | 6 |  |  | PIS(#2CRM) | Y6P1 | 黃復光 | 2582
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | #1PH | 48_bc_2 | 21 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586
|  | 22 | #1PH | 48_bc_2 | 22 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586
23
24
25
26
|  | 27 | #2PH-CCTV機櫃 | 電子室CCTV機櫃 | 1 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | #2PH-CCTV機櫃 | 電子室CCTV機櫃 | 2 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 29 | #1PH | 48_bc_1 | 19 | 14F | S6水塔 | S6水塔基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 30 | #1PH | 48_bc_1 | 20 | 14F | S6水塔 | S6水塔基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
|  | 47 | #1PH | 48_bc_2 | 47 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
|  | 48 | #1PH | 48_bc_2 | 48 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
線路名稱 |  | 芯數 | 線路來源 | 來源線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_bc_3 | #1PH | 1 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638
|  | 2 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638
|  | 3 | DKB | 48_cd_2 | 3 |  |  | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382
|  | 4 | DKB | 48_cd_2 | 4 |  |  | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382
|  | 5 |  | To舊BKA1/2 | 1 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 6 |  | To舊BKA1/2 | 2 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 7 |  | To舊BKA1/2 | 3 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 8 |  | To舊BKA1/2 | 4 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 9 |  | To舊BKA1/2 | 21 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | CKB1/2
|  | 10 |  | To舊BKA1/2 | 22 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | CKB1/2
|  | 11 |  | ToCDAS-06 | 11 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA(4)
|  | 12 |  | ToCDAS-06 | 12 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA(4)
13
14
15
16
17
18
|  | 19 |  | To舊BKA1/2 | 23 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 20 |  | To舊BKA1/2 | 24 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | W514-2KA
|  | 21 | DKB | 48_cd_2 | 21 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 22 | DKB | 48_cd_2 | 22 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
23
24
|  | 25 | DKB | 48_cd_2 | 25 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 26 | DKB | 48_cd_2 | 26 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 27 | DKB | 48_cd_2 | 27 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 28 | DKB | 48_cd_2 | 28 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 29 | DKB | 48_cd_2 | 29 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 30 | DKB | 48_cd_2 | 30 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
|  | 47 | #2PH-CCTV機櫃 | 電子室CCTV機櫃 | 17 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | #2PH-CCTV機櫃 | 電子室CCTV機櫃 | 18 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_cd_2 | DKB | 1 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | D2-CH8
|  | 2 | 無法確認 | 跳線 |  |  |  | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | D2-CH8
|  | 3 | #1PH | 48_bc_3 | 3 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 4 | #1PH | 48_bc_3 | 4 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 5 |  | To舊BKA1/2 | 5 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 6 |  | To舊BKA1/2 | 6 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 7 |  | To舊BKA1/2 | 7 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 8 |  | To舊BKA1/2 | 8 |  |  | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | #1PH | 48_bc_3 | 21 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 22 | #1PH | 48_bc_3 | 22 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
23
24
|  | 25 | #1PH | 48_bc_3 | 25 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 26 | #1PH | 48_bc_3 | 26 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 27 | #1PH | 48_bc_3 | 27 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 28 | #1PH | 48_bc_3 | 28 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 29 | #1PH | 48_bc_3 | 29 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
|  | 30 | #1PH | 48_bc_3 | 30 |  |  | 未標示 | W514 |  |  | SCADA?
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|  | 45 | DKB | 48_de_2 | 45 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 46 | DKB | 48_de_2 | 46 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 47 | #2PH-CCTV機櫃 | 電子室CCTV機櫃 | 19 |  |  | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | #2PH-CCTV機櫃 | 電子室CCTV機櫃 | 20 |  |  | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM12W-A2 | #1PH | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM12W-A3 | DKB | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CCTV13~24 | CCTV機櫃 | 13 | CCTV機櫃 | 電子室CCTV | 5 |  |  | 未標示
|  | 14 | CCTV機櫃 | 電子室CCTV | 6 |  |  | 未標示
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | #1PH | 48_bc_1 | 29 |  |  | 未標示
|  | 22 | #1PH | 48_bc_1 | 30 |  |  | 未標示
|  | 23 | #1PH | 48_bc_1 | 31 |  |  | 未標示
|  | 24 | #1PH | 48_bc_1 | 32 |  |  | 未標示
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_cc4_1 | #3BOP(PCU7) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|  | 23 | #1PH | 48_bc_2 | 45 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 24 | #1PH | 48_bc_2 | 46 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_cc3_1 | #2CCB | 1 | #1PH | 48_bc_1 | 3 |  |  |  | W514
|  | 2 | #1PH | 48_bc_1 | 4 |  |  |  | W514
|  | 3 | PCU8/#4煙囪 | 24_cc6_1 | 21 | #4煙囪 | W3儀電大樓 | W3(光纖台) | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 4 | PCU8/#4煙囪 | 24_cc6_1 | 22 | #4煙囪 | W3儀電大樓 | W3(光纖台) | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 5 | CCTV機櫃 | 電子室CCTV | 7
|  | 6 | CCTV機櫃 | 電子室CCTV | 8
|  | 7 |  |  |  | #2CCB | W3儀電大樓 | SCADA | W510 | 黃明祥 | 2382 | 109.08.19新增(尚未接)UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路?
|  | 8 |  |  |  | #2CCB | W3儀電大樓 | SCADA | W510 | 黃明祥 | 2382 | 109.08.19新增(尚未接)UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路?
|  | 9 | CCTV機櫃 | 電子室CCTV | 9 |  |  | 5ME1/2-Alarm | W514 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路?
|  | 10 | CCTV機櫃 | 電子室CCTV | 10 |  |  | 5ME1/2-Alarm | W514 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路?
|  | 11 | PCU8/#4煙囪 | 24_cc6_1 | 9 | 500區 | #2CCB | CCTV | W513 |  | 2121
|  | 12 | PCU8/#4煙囪 | 24_cc6_1 | 10 | 500區 | #2CCB | CCTV | W513 |  | 2121
|  | 13 | #1PH | 48_bc_1 | 11 | 14F | W3儀電大樓 | 儀電基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 14 | #1PH | 48_bc_1 | 12 | 14F | W3儀電大樓 | 儀電基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 15 |  |  |  | #4煙囪 | W3儀電大樓 | W3(RRH) | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 16 |  |  |  | #4煙囪 | W3儀電大樓 | W3(RRH) | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_cc6_1 | PCU8/#4煙囪 | 1 | #1PH | 48_bc_1 | 23 | 14F | #4煙囪 | #4煙囪基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.11確認
|  | 2 | #1PH | 48_bc_1 | 24 | 14F | #4煙囪 | #4煙囪基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.11確認
|  | 3 | #1PH | 48_bc_1 | 21 | 14F | #4煙囪 | R/S | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 4 | #1PH | 48_bc_1 | 22 | 14F | #4煙囪 | R/S | W513 | 吳柏翰 | 3307
5
6
7
8
|  | 9 | #2CCB | 24_cc3_1 | 11 | 500區3F | #2CCB | 500區CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121
|  | 10 | #2CCB | 24_cc3_1 | 12 | 500區3F | #2CCB | 500區CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121
11
12
13
14
|  | 15 | CCTV機櫃 | 電子室CCTV | 11 | #4煙囪 | #2PH SW2-port11 | 無線中繼 | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 16 | CCTV機櫃 | 電子室CCTV | 12 | #4煙囪 | #2PH SW2-port11 | 無線中繼 | W513 | 吳柏翰 | 3307
17
18
19
20
|  | 21 | #2CCB | 24_cc3_1 | 3 | #4煙囪 | W3儀電大樓 | W3(光纖台) | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
|  | 22 | #2CCB | 24_cc3_1 | 4 | #4煙囪 | W3儀電大樓 | W3(光纖台) | 中華電信 | 馬正光 | 912723151
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_cc_1 | #3副產品 | 1 |  | To舊BKA1/2 | 11
|  | 2 |  | To舊BKA1/2 | 12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_cc2_1 | PCU6/#2PH電子室 | 1
2
3
4
5
6
7
8
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
電子室CCTV機櫃-2F電氣室 | CCTV機櫃 | 1 | DKB | 48_cd_1 | 27 |  |  | #2PH SW_1_Port26 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 2 | DKB | 48_cd_1 | 28 |  |  | #2PH SW_1_Port26 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 3 | #1PH | 48_bc_2 | 27 |  |  | #2PH SW_1_Port25 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 4 | #1PH | 48_bc_2 | 28 |  |  | #2PH SW_1_Port25 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 5 | CCTV機櫃 | CCTV13~24 | 5
|  | 6 | CCTV機櫃 | CCTV13~24 | 6
|  | 7 | #2CCB | 24_cc3_1 | 5
|  | 8 | #2CCB | 24_cc3_1 | 6
9
10
11
12
13
14
15
16
|  | 17 | #1PH | 48_bc_3 | 47 |  |  | #2PH SW_2_Port25 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 18 | #1PH | 48_bc_3 | 48 |  |  | #2PH SW_2_Port25 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 19 | DKB | 48_cd_2 | 47 |  |  | #2PH SW_2_Port26 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 20 | DKB | 48_cd_2 | 48 |  |  | #2PH SW_2_Port26 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
21
22
23
24
下游-#2CCB(c3)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_c3c4_1 | #3BOP(PCU7) | 1 | [6 empty] | W514
|  | 2 | [6 empty] | W514
|  | 3 | [6 empty] | 中華電信 | 馬正光
|  | 4 | [6 empty] | 中華電信 | 馬正光
5
6
|  | 7 | [6 empty] | W510 | 黃明祥 | 2382
|  | 8 | [6 empty] | W510 | 黃明祥 | 2382
9
10
11
12
|  | 13 |  |  |  | 14F | W36儀電 | 儀電基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 0912723151
|  | 14 |  |  |  | 14F | W36儀電 | 儀電基地台 | 中華電信 | 馬正光 | 0912723151
|  | 15 |  |  |  | #4煙囪 | W3儀電大樓 | W3(RRH) | 中華電信 | 馬正光 | 0912723151 | 104.04.25
|  | 16 |  |  |  | #4煙囪 | W3儀電大樓 | W3(RRH) | 中華電信 | 馬正光 | 0912723151 | 104.04.25
17
18
19
20
21
22
23
24
下游-PCU8/#4煙囪(c6)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_c5c6_1 | 500區(c5) | 1 |  |  |  | #2CCB | 500區 | CCTV | W513
|  | 2 |  |  |  | #2CCB | 500區 | CCTV | W513
|  | 3 |  |  |  | 800區 | 500區 | CCTV | W513
|  | 4 |  |  |  | 800區 | 500區 | CCTV | W513
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_c6c7_1 | #2 FB(c7) | 1
2
3
4
5
6
7
8
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_c6c8_1 | #801CD(c8) | 1 |  |  |  | 800區 | 500區 | CCTV | W513
|  | 2 |  |  |  | 800區 | 500區 | CCTV | W513
3
4
5
6
7
8
下游-#3BOP(PCU7)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_c4e8_1 | #4BOP(e8) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|  | 23 | W3-2機櫃 | W3-2_SW_2 | 24 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 24 | W3-2機櫃 | W3-2_SW_2 | 24 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
下下游-#801CD(c8)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
4_c8c9_1 | #803D&380D(c9) | 1
2
3
4