## 機房光纖Port使用狀況
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48(24)_g1g1_1 | 後機房(LC頭) | 1 | 後機房 | 24_ag1_2 | 21 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | NEC-UDC遠端機櫃環路N9K_SW_1_1/10Port
[5 empty] | 22 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513
|  | 2 | 後機房 | 24_ag1_3 | 21 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | NEC-UDC遠端機櫃環路N9K_SW_2_1/10Port
[5 empty] | 22 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513
|  | 3 | 後機房 | 12_gg1_1 | 5 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | NEC-W7遠端機櫃環路N9K_SW_1_1/16Port
[5 empty] | 6 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513
|  | 4 | 後機房 | 12_g1g2_3 | 11 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | NEC-W7遠端機櫃環路N9K_SW_2_1/16Port
[5 empty] | 12 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513
|  | 5 | 後機房 | 12_g1g2_2 | 1 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | NEC-W6遠端機櫃環路N9K_SW_1_1/11Port
[5 empty] | 2 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513
|  | 6 | 後機房 | 12_g1g2_4 | 1 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | NEC-W6遠端機櫃環路N9K_SW_2_1/11Port
[5 empty] | 2 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|  | 19 | [9 empty] | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 20 | [9 empty] | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 21 | [9 empty] | W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 22 | [9 empty] | W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 23 | [9 empty] | W6遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 24 | [9 empty] | W6遠端機櫃環路-AVAYA
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_g1g1_1 | 後機房 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_g1g13_1 | 一行頂樓CCTV | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ag1_1 | UDC | 1 | N5K SW1 | 跳線 | 15 | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 2 | N5K SW1 | 跳線 | 15 | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 3 | N5K SW1 | 跳線 | 10 | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 4 | N5K SW1 | 跳線 | 10 | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 5 |  |  |  | UDC(1,2) | 總機房 | CCTV | W513
|  | 6 |  |  |  | UDC | 總機房 | CCTV | W513
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ag1_2 | UDC | 1
2
|  | 3 | N5K SW2 | 跳線 | 10 | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
|  | 4 | N5K SW2 | 跳線 | 10 | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | N9K SW1 | 跳線 | 10 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 22 | N9K SW1 | 跳線 | 10 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ag1_3 | UDC | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | N9K SW2 | 跳線 | 10 | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 22 | N9K SW2 | 跳線 | 10 | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ag1_4 | UDC | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 13 | 機房Switch | 跳線 | 1 | #1PH | 機房 | 太陽能 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
|  | 14 | 機房Switch | 跳線 | 1 | #1PH | 機房 | 太陽能 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_g1i_1 | #1RW | 1 |  |  |  | UDC | 總機房E1 | 緊急通報E1 | W513 | 亞太 |  | 已改接102.09.17
|  | 2 |  |  |  | UDC | 總機房E1 | 緊急通報E1 | W513 | 亞太 |  | 已改接
|  | 3 |  |  |  | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | 已改接
|  | 4 |  |  |  | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | 已改接
|  | 5 |  |  |  | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | 已改接
|  | 6 |  |  |  | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | 已改接
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_gg1_1 | MS-4遠端機櫃 | 1 | N5K SW2_16 | 跳線 | 16 | 機房 | MS-4 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 2 | N5K SW2_16 | 跳線 | 16 | 機房 | MS-4 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
3
4
|  | 5 | N9K SW1 | 跳線 | 16 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
|  | 6 | N9K SW1 | 跳線 | 16 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
7
8
|  | 9 | N5K SW2 | 跳線 | 10 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 10 | N5K SW2 | 跳線 | 10 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_g1g2_1 | W6遠端機櫃 | 1 | N5K SW1 | 跳線 | 11 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W6遠端機櫃環路
|  | 2 | N5K SW1 | 跳線 | 11 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W6遠端機櫃環路
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_g1g2_2 | W6遠端機櫃 | 1 | 機房 | N9K_SW_1 | 11 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W6遠端機櫃環路-NEC
|  | 2 | 機房 | N9K_SW_1 | 11 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W6遠端機櫃環路-NEC
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_g1g2_3 | W6遠端機櫃 | 1 | N5K SW2 | 跳線 | 11 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 2 | N5K SW2 | 跳線 | 11 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
3
4
5
6
7
8
|  | 9 | N9K SW2 | 跳線 | 16 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
|  | 10 | N9K SW2 | 跳線 | 16 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
|  | 11 | [9 empty] | 斷線114.04.15
|  | 12 | [9 empty] | 斷線114.04.15
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_g1g2_4 | W6遠端機櫃 | 1
|  | 2 | [9 empty] | 斷線114.04.15
|  | 3 | 機房 | N9K_SW_2 | 11 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W6遠端機櫃環路-NEC
|  | 4 | 機房 | N9K_SW_2 | 11 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W6遠端機櫃環路-NEC
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_g1g9_1 | 二行地下室 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_g1g9_2 | 二行地下室 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_g1g9_1 | 二行地下室 | 1 | Switch | 跳線 | 2 | 機房 | 二行 | 太陽能網路 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
|  | 2 | Switch | 跳線 | 2 | 機房 | 二行 | 太陽能網路 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
3
4
5
6
7
8
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_g1g6_1 | 一行電信室 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
下游-二行地下室
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_g1g9_1 | 機房 | 1 | Switch | 跳線 | 1 | 機房 | 二行 | 太陽能網路 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
|  | 2 | Switch | 跳線 | 1 | 機房 | 二行 | 太陽能網路 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
3
4
5
6
7
8
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_bg9_1 | #1PH | 1 |  |  |  | 1PH | 二行 | 太陽能網路 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | 無使用112.02.24
|  | 2 |  |  |  | 1PH | 二行 | 太陽能網路 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | 無使用112.02.24
3
4
|  | 5 | [5 empty] | PV 電錶 | W514 | 黃明祥 |  | 無使用112.02.24
|  | 6 | [5 empty] | PV 電錶 | W514 | 黃明祥 |  | 無使用112.02.24
|  | 7 | [5 empty] | PV 電錶 | W514 | 黃明祥 |  | 無使用112.02.24
|  | 8 | [5 empty] | PV 電錶 | W514 | 黃明祥 |  | 無使用112.02.24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_g9g10_1 | 福利大樓 | 1 | Switch | 跳線 | 7 | 福利 | 二行 | 太陽能網路 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
|  | 2 | Switch | 跳線 | 7 | 福利 | 二行 | 太陽能網路 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
3
4
5
6
7
8
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_g9g11_1 | 中正堂 | 1 | Switch | 跳線 | 5 | 中正堂 | 二行 | 太陽能網路 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
|  | 2 | Switch | 跳線 | 5 | 中正堂 | 二行 | 太陽能網路 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
3
4
5
6
7
8
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_g9g12_1 | 中心倉庫 | 1 | Switch | 跳線 | 4 | 文具倉庫 | 二行 | 太陽能網路 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
|  | 2 | Switch | 跳線 | 4 | 文具倉庫 | 二行 | 太陽能網路 | W513 |  | 3307 | 112.02.24確認
3
4
5
6
7
8
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註