## DKB光纖Port使用狀況
線路名稱 |  | 芯數 | 線路來源 | 來源線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_cd_1 | #2PH | 1 | MS-2 | 48_de_1 | 1 |  | 氫氣純化 | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | UDC-PSA-#1PH
|  | 2 | MS-2 | 48_de_1 | 2 |  | 氫氣純化 | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | UDC-PSA-#1PH
|  | 3 | MS-2 | 48_de_1 | 3 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670 | 待確認
|  | 4 | MS-2 | 48_de_1 | 4 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670 | 待確認
|  | 5 | MS-2 | 48_de_1 | 5 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P2 | 黃復光 | 2582 | 待確認
|  | 6 | MS-2 | 48_de_1 | 6 |  | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P1 | 黃復光 | 2582 | 待確認
|  | 7 | MS-2 | 48_de_1 | 7 | #1CAL | #4煙囪 | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307 | 待確認
|  | 8 | MS-2 | 48_de_1 | 8 | #1CAL | #4煙囪 | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307 | 待確認
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | MS-2 | 48_de_1 | 21 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586
|  | 22 | MS-2 | 48_de_1 | 22 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586
23
24
25
26
|  | 27 | CCTV機櫃 | 12W-A3(FB01) | 15 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | 12W-A3(FB01) | 16 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 29 | MS-2 | 48_de_1 | 29 | 14F | S6水塔 | S6水塔基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.11確認
|  | 30 | MS-2 | 48_de_1 | 30 | 14F | S6水塔 | S6水塔基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 112.07.11確認
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
|  | 47 | MS-2 | 48_de_1 | 43 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路
|  | 48 | MS-2 | 48_de_1 | 44 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_de_1 | MS-2 | 1 | 霧化空壓站/2F電子室 | 24_dd3_1 | 3 | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 待確認
|  | 2 | 霧化空壓站/2F電子室 | 24_dd3_1 | 4 | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 待確認
|  | 3 | #2PH | 48_cd_1 | 3 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670 | 待確認
|  | 4 | #2PH | 48_cd_1 | 4 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670 | 待確認
|  | 5 | #2PH | 48_cd_1 | 5 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P2 | 黃復光 | 2582 | 待確認
|  | 6 | #2PH | 48_cd_1 | 6 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P1 | 黃復光 | 2582 | 待確認
|  | 7 | #2PH | 48_cd_1 | 7 | #1CAL | #4煙囪 | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307 | 待確認
|  | 8 | #2PH | 48_cd_1 | 8 | #1CAL | #4煙囪 | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307 | 待確認
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | #2PH | 48_cd_1 | 21 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586 | 待確認
|  | 22 | #2PH | 48_cd_1 | 22 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586 | 待確認
23
24
25
26
|  | 27 | CCTV機櫃 | 12W-A3(FB01) | 13 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | 12W-A3(FB01) | 14 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 29 | #2PH | 48_cd_1 | 29 | 14F | S6水塔 | S6水塔基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 待確認
|  | 30 | #2PH | 48_cd_1 | 30 | 14F | S6水塔 | S6水塔基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 待確認
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
|  | 43 | #2PH | 48_cd_1 | 47 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
|  | 44 | #2PH | 48_cd_1 | 48 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2遠端機櫃環路
45
46
47
48
線路名稱 |  | 芯數 | 線路來源 | 來源線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_cd_2 | #2PH | 1 | [5 empty] | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | 待確認
|  | 2 | [5 empty] | 氫氣純化 | W512 | 劉俊昌 | 2638 | 待確認
|  | 3 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 4 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 5 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 6 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 7 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 8 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 9 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路?
|  | 10 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路?
|  | 11 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 12 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 13 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 14 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 15 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 16 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 17 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 18 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 19 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 20 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 21 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 22 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 23 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 24 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|  | 45 | MS-2 | 48_de_2 | 45 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 46 | MS-2 | 48_de_2 | 46 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 47 | CCTV機櫃 | 12W-A3(FB01) | 21 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | CCTV機櫃 | 12W-A3(FB01) | 22 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_de_2 | MS-2 | 1
2
3
4
|  | 5 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 6 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 7 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 8 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 9 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路?
|  | 10 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路?
|  | 11 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 12 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 13 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 14 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 15 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 16 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 17 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 18 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 19 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 20 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 21 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 22 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 23 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 24 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|  | 45 | #2PH | 48_cd_2 | 45 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 46 | #2PH | 48_cd_2 | 46 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 47 | CCTV機櫃 | 12W-A3(FB01) | 23 |  |  | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | CCTV機櫃 | 12W-A3(FB01) | 24 |  |  | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM12W-A3 | #2 PH | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | [9 empty] | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM12W-A4 | MS-2 | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | [9 empty] | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_dd3_1 | 霧化空壓站/2F電子室 | 1 | [6 empty] | Y6 |  |  | 待確認
|  | 2 | [6 empty] | Y6 |  |  | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | MS-2 | 48_de_1 | 1 | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
|  | 6 | MS-2 | 48_de_1 | 2 | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
|  | 7 | F3-EIP | 跳線 |  | DKB | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
|  | 8 | F3-EIP | 跳線 |  | DKB | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_dd1_1 | 氫氣廠 | 1 |  |  |  | 氫氣 | UDC |  | 中冠 | 蔡建銘 | 0986-321232 | 待確認
|  | 2 |  |  |  | 氫氣 | UDC |  | 中冠 | 蔡建銘 | 0986-321232 | 待確認
|  | 3 |  |  |  | 氫氣 | DKB CCTV | CCTV | W513 |  |  | 待確認
|  | 4 |  |  |  | 氫氣 | DKB CCTV | CCTV | W513 |  |  | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 |  |  |  | 氫氣 | DKB | 氫氣電錶 | W514 | 黃銘祥 |  | 待確認
|  | 12 |  |  |  | 氫氣 | DKB | 氫氣電錶 | W514 | 黃銘祥 |  | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_dd1_2 | 氫氣廠 | 1 |  |  |  | 氫氣 | UDC |  | 中冠 | 蔡建銘 | 0986-321232 | 待確認
|  | 2 |  |  |  | 氫氣 | UDC |  | 中冠 | 蔡建銘 | 0986-321232 | 待確認
|  | 3 |  |  |  | 氫氣 | [5 empty] | 待確認
|  | 4 |  |  |  | 氫氣 | [5 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 |  |  |  | 氫氣 | DKB | 氫氣電錶 | W514 | 黃銘祥 |  | 待確認
|  | 12 |  |  |  | 氫氣 | DKB | 氫氣電錶 | W514 | 黃銘祥 |  | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_dd2_1 | #3燒結(變) | 1 |  |  |  | #3燒結 | #4燒結 | #3燒結CCTV | W513 | CCTV |  | #4燒結CCTV(5,6)
|  | 2 |  |  |  | #3燒結 | #4燒結 | #3燒結CCTV | W513 | CCTV |  | #4燒結CCTV(5,6)
3
4
5
6
7
8
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12W-A3(FB01) | CCTV機櫃 | 1 | MS-2 | 48_de_1 | 27 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 2 | MS-2 | 48_de_1 | 28 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 3 | #2PH | 48_cd_1 | 27 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 4 | #2PH | 48_cd_1 | 28 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
5
6
7
8
|  | 9 | #2PH | 48_cd_2 | 47 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 10 | #2PH | 48_cd_2 | 48 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 11 | MS-2 | 48_de_2 | 47 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 12 | MS-2 | 48_de_2 | 48 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_dd4_1 | W115_DMM電氣室(d4) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24