## MS-2光纖Port使用狀況
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_de_1 | DKB | 1 | MS-3 | 48_ef_1 | 1 | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
|  | 2 | MS-3 | 48_ef_1 | 2 | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
|  | 3 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 3 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670 | 待確認
|  | 4 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 4 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670 | 待確認
|  | 5 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 5 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P2 | 黃復光 | 2582 | 待確認
|  | 6 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 6 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P1 | 黃復光 | 2582 | 待確認
|  | 7 | MS-3 | 48_ef_1 | 7 | #1CAL | #4煙囪 | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307 | 待確認
|  | 8 | MS-3 | 48_ef_1 | 8 | #1CAL | #4煙囪 | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307 | 待確認
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | MS-3 | 48_ef_1 | 21 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586 | 待確認
|  | 22 | MS-3 | 48_ef_1 | 22 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586 | 待確認
23
24
25
26
|  | 27 | CCTV機櫃 | CCTV | 19 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | CCTV | 20 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 29 | S6水塔 | 24_ee6_1 | 9 | #4煙囪 | S6水塔 | S6水塔基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 待確認
|  | 30 | S6水塔 | 24_ee6_1 | 10 | #4煙囪 | S6水塔 | S6水塔基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 待確認
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
|  | 43 | 48_de_1_Port43 | MS-2 SW_1 | 24 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路
|  | 44 | 48_de_1_Port44 | MS-2 SW_1 | 24 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路
45
46
47
48
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_ef_1 | MS-3 | 1 | DKB | 48_de_1 | 1 | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
|  | 2 | DKB | 48_de_1 | 2 | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | DKB | 48_de_1 | 7 | #1CAL | #4煙囪 | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307 | 待確認
|  | 8 | DKB | 48_de_1 | 8 | #1CAL | #4煙囪 | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307 | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | DKB | 48_de_1 | 21 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586 | 待確認
|  | 22 | DKB | 48_de_1 | 22 | MS3 | 4KA1/2 | 電纜放電 | Y61 | 邱明煌 | 2586 | 待確認
|  | 23 | [9 empty] | 待確認
|  | 24 | [9 empty] | 待確認
|  | 25 | [9 empty] | 待確認
|  | 26 | [9 empty] | 待確認
|  | 27 | CCTV機櫃 | CCTV |  |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | CCTV |  |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 29 | [9 empty] | 待確認
|  | 30 | [9 empty] | 待確認
|  | 31 | [9 empty] | 待確認
|  | 32 | [9 empty] | 待確認
|  | 33 | [9 empty] | 待確認
|  | 34 | [9 empty] | 待確認
|  | 35 | [9 empty] | 待確認
|  | 36 | [9 empty] | 待確認
|  | 37 | [9 empty] | 待確認
|  | 38 | [9 empty] | 待確認
|  | 39 | [9 empty] | 待確認
|  | 40 | [9 empty] | 待確認
|  | 41 | [9 empty] | 待確認
|  | 42 | [9 empty] | 待確認
|  | 43 | 48_de_1_Port43 | MS-2 SW_2 | 24 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路
|  | 44 | 48_de_1_Port44 | MS-2 SW_2 | 24 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路
|  | 45 | [9 empty] | 待確認
|  | 46 | [9 empty] | 待確認
|  | 47 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 23 | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德 |  | 待確認
|  | 48 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 24 | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德 |  | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_eg_1 | MS-4 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|  | 27 | CCTV機櫃 | CCTV | 1 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | CCTV | 2 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_de_2 | DKB | 1
2
3
4
|  | 5 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 6 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 7 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 8 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 9 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路?
|  | 10 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路?
|  | 11 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 12 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 13 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 14 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 15 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 16 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 17 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 18 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 19 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 20 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 21 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 22 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 23 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 24 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 25 |  |  |  | UDC | AKA | 紅外線測溫(AKA) | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 26 |  |  |  | UDC | AKA | 紅外線測溫(AKA) | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 27 | 調值電氣室 | 12_ee2_1 | 1 | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) | W513 | 林 季 尚 | 2197
|  | 28 | 調值電氣室 | 12_ee2_1 | 2 | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) | W513 | 林 季 尚 | 2197
|  | 29 | 調值電氣室 | 12_ee2_1 | 3 | UDC | 9KD | 紅外線測溫(9KD) | W513 | 林 季 尚 | 2197
|  | 30 | 調值電氣室 | 12_ee2_1 | 4 | UDC | 9KD | 紅外線測溫(9KD) | W513 | 林 季 尚 | 2197
|  | 31 |  |  |  | UDC | #2主變 | 紅外線測溫(#2主變) | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 32 |  |  |  | UDC | #2主變 | 紅外線測溫(#2主變) | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 33 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 21 | UDC | #3BOP | 紅外線測溫(5KC) | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 5KC1/2
|  | 34 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 22 | UDC | #3BOP | 紅外線測溫(5KC) | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 5KC1/2
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|  | 45 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 13 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 46 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 14 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 47 | CCTV機櫃 | CCTV | 21 |  |  | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | CCTV機櫃 | CCTV | 22 |  |  | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_ef_2 | MS-3 | 1
2
3
4
|  | 5 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 6 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 7 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 8 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 9 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 10 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 11 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 12 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 13 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 14 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 15 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 16 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 17 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 18 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 19 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 20 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 21 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 22 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 23 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 24 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_eg_2 | MS-4 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
|  | 47 | CCTV機櫃 | CCTV | 23 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | CCTV機櫃 | CCTV | 24 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM12E-A4 | DKB | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | [9 empty] | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM24E-A4 | MS-3 | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | [9 empty] | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | [9 empty] | 待確認
|  | 22 | [9 empty] | 待確認
|  | 23 | [9 empty] | 待確認
|  | 24 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ee6_1 | #2CRM冷軋水(控) | 1
2
|  | 3 | DKB | 48_de_1 | 3 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670 | 待確認
|  | 4 | DKB | 48_de_1 | 4 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | W531 | 林宗賢 | 3670 | 待確認
|  | 5 | DKB | 48_de_1 | 5 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P2 | 黃復光 | 2582 | 待確認
|  | 6 | DKB | 48_de_1 | 6 | #2MS(B4) | #2CRM | PIS(#2CRM) | Y6P1 | 黃復光 | 2582 | 待確認
|  | 7 |  |  |  | #2主變 | 5KC | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 8 |  |  |  | #2主變 | 5KC | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 9 | MS-3 | 48_de_1 | 29 | #4煙囪 | S6水塔 | S6水塔基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 待確認
|  | 10 | MS-3 | 48_de_1 | 30 | #4煙囪 | S6水塔 | S6水塔基台 | 中華電信 | 馬正光 | 912723151 | 待確認
|  | 11 |  |  |  | #4煙囪 | S6水塔 | S6水塔基地台 | 中華電信 | 李股長 |  | 待確認
|  | 12 |  |  |  | #4煙囪 | S6水塔 | S6水塔基地台 | 中華電信 | 李股長 |  | 待確認
|  | 13 | DKB | 48_de_2 | 45 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 14 | DKB | 48_de_2 | 46 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 15 |  |  |  | #2主變 | #2CRM | #2CRM/ CCTV | W513 | CCTV |  | 待確認
|  | 16 |  |  |  | #2主變 | #2CRM | #2CRM /CCTV | W513 | CCTV |  | 待確認
|  | 17 |  |  |  | #2主變 | 5KC | 5KC/CCTV | W513 | CCTV | 2197 | 待確認
|  | 18 |  |  |  | #2主變 | 5KC | 5KC/CCTV | W513 | CCTV | 2197 | 待確認
19
20
|  | 21 | DKB | 48_de_2 | 33 | UDC | 5KC | 紅外線測溫(5KC) | W513 |  | 2197 | 待確認
|  | 22 | DKB | 48_de_2 | 34 | UDC | 5KC | 紅外線測溫(5KC) | W513 |  | 2197 | 待確認
|  | 23 | 1F電信機櫃 | 12_ee_1 | 7 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 24 | 1F電信機櫃 | 12_ee_1 | 8 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_ee2_1 | 調值電氣室 | 1 | DKB | 48_de_2 | 27 | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) | W513 |  | 2197 | 待確認
|  | 2 | DKB | 48_de_2 | 28 | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) | W513 |  | 2197 | 待確認
|  | 3 | DKB | 48_de_2 | 29 | UDC | 9KD | 紅外線測溫(9KD) | W513 |  | 2197 | 待確認
|  | 4 | DKB | 48_de_2 | 30 | UDC | 9KD | 紅外線測溫(9KD) | W513 |  | 2197 | 待確認
|  | 5 | CCTV機櫃 | CCTV | 11 | #2主變 | #2RW | #2RW/ CCTV | W513 | CCTV |  | 接#2主變CCTV(11,12)
|  | 6 | CCTV機櫃 | CCTV | 12 | #2主變 | #2RW | #2RW /CCTV | W513 | CCTV |  | 接#2主變CCTV(11,12)
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 |  |  |  | #2主變 | 9KC | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 10 |  |  |  | #2主變 | 9KC | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 11 |  |  |  | #2主變 | 9KC | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 12 |  |  |  | #2主變 | 9KC | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_ee1_1 | 1F測溫 | 1 | [9 empty] | 無資料
|  | 2 | [9 empty] | 無資料
|  | 3 | [9 empty] | 無資料
|  | 4 | [9 empty] | 無資料
|  | 5 | [9 empty] | 無資料
|  | 6 | [9 empty] | 無資料
|  | 7 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 23 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 8 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 24 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 9 | DKB | 48_de_2 | 45 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 10 | DKB | 48_de_2 | 46 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 11 | [9 empty] | 斷線
|  | 12 | [9 empty] | 無資料
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24C-CCTV機櫃 | CCTV機櫃 | 1 | 48_eg_1_Port27 | MS-2 SW_1 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 2 | 48_eg_1_Port28 | MS-2 SW_1 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | 調值電氣室 | 12_ee2_1 | 5 | #2主變 | #2RW | #2RW/ CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | 待確認
|  | 12 | 調值電氣室 | 12_ee2_1 | 6 | #2主變 | #2RW | #2RW /CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | 48_de_1_Port27 | MS-2 SW_1 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 20 | 48_de_1_Port28 | MS-2 SW_1 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 21 | 48_ef_2_Port47 | MS-2 SW_2 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 22 | 48_ef_2_Port48 | MS-2 SW_2 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 23 | 48_eg_2_Port47 | MS-2 SW_2 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 24 | 48_eg_2_Port48 | MS-2 SW_2 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
下游-Y464調質電氣室(e2)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_e2e3_1 | 9KD 1/2(e3) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_e2e4_1 | #2HSM熱軋水(控)(e4) | 1
2
3
4
5
6
7
8
下游-#2CRM冷軋水(控)(e6)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ee6_1 | #2MS | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | 13 | 5KC | 24_e6e8_1 | 23 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 14 | 5KC | 24_e6e8_1 | 24 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_e6e7_1 | S6水塔(e7) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_e6e8_1 | #4BOP(變)(5KC 1/2)(e8) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|  | 23 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 13 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03
|  | 24 | #2CRM冷軋水(控) | 24_ee6_1 | 14 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路114.03