## MS-3光纖Port使用狀況
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_fh_1 | 5KB | 1 |  |  |  | #2氧氣 | #3主變 | #3變OA用 | W511 | 沈展平 | 2211
|  | 2 |  |  |  | #2氧氣 | #3主變 | #3變OA用 | W511 | 沈展平 | 2211
|  | 3 |  |  |  | UDC | #2BOP(5KB) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 4 |  |  |  | UDC | #2BOP(5KB) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 5 |  |  |  | UDC | 5KA(11,12) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 6 |  |  |  | UDC | 5KA(11,12) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 7 |  |  |  | UDC | #2 線材(6KA3/4) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 8 |  |  |  | UDC | #2 線材(6KA3/4) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 9 |  |  |  | UDC | 線材(6KA1/2) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 10 |  |  |  | UDC | 線材(6KA1/2) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 11 |  |  |  | UDC | 線材(6KB1/2) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 12 |  |  |  | UDC | 線材(6KB1/2) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
13
14
15
16
|  | 17 |  |  |  |  | 14F |  | 1 | 中華電信 |  | #1CGL基地台
|  | 18 |  |  |  |  | 14F |  | 2 | 中華電信 |  | #1CGL基地台
|  | 19 |  |  |  | UDC | #1熱軋(9KB) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125 | UDC→MS-3跳線保留111.08.29
|  | 20 |  |  |  | UDC | #1熱軋(9KB) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125 | UDC→MS-3跳線保留111.08.29
|  | 21 | DataBaseServer | 跳線 |  | MS-3 | 5KA | 放電監測 | W564 | 廖品豪 | 2388 | TG1/TG2 11KV發電機迴路放電監控
|  | 22 | DataBaseServer | 跳線 |  | MS-3 | 5KA | 放電監測 | W564 | 廖品豪 | 2388 | TG1/TG2 11KV發電機迴路放電監控
23
24
|  | 25 |  |  |  | UDC | MS-3 |  | W514 | 張荻堅 | 2929
|  | 26 |  |  |  | UDC | MS-3 |  | W514 | 張荻堅 | 2929
27
28
|  | 29 | 9KB | 12_ff6_1 | 1 | 14F | 9KB | Y462盤捲電氣室 | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 30 | 9KB | 12_ff6_1 | 2 | 14F | 9KB | Y462盤捲電氣室 | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 31 |  |  |  | UDC | MS-3 |  | W514 | 張荻堅 | 2929 | 待確認
|  | 32 |  |  |  | UDC | MS-3 |  | W514 | 張荻堅 | 2929 | 待確認
|  | 33 | MS-4 | 48_fg_2 | 3 | UDC | 2ROD | 2ROD 放流水CCTV | W565 | 吳宇軒 | 2247 | 待確認
|  | 34 | MS-4 | 48_fg_2 | 4 | UDC | 2ROD | 2ROD 放流水CCTV | W565 | 吳宇軒 | 2247 | 待確認
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
|  | 45 |  |  |  | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德 |  | 12E3-CA1(11,12)
|  | 46 |  |  |  | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德 |  | 12E3-CA1(11,12)
|  | 47 |  |  |  | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德 |  | 12E3-CA1(11,12)
|  | 48 |  |  |  | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德 |  | 12E3-CA1(11,12)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_fh_2 | 5KB | 1 | #1CRM | 8_ff1_1 | 1 | 1CAL | 14F | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 2 | #1CRM | 8_ff1_1 | 2 | 1CAL | 14F | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 3 |  |  |  | UDC | #3主變 | 舊CCTV | W513
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|  | 27 | CCTV機櫃 | CCTV | 1 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | CCTV | 2 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
|  | 47 | MS-2 | 48_ef_1 | 47 | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德 |  | 12E3-CA1(11,12)
|  | 48 | MS-2 | 48_ef_1 | 48 | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德 |  | 12E3-CA1(11,12)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_ef_1 | MS-2 | 1 |  | CCTV |  | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
|  | 2 |  | CCTV |  | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | #1CRM | 8_ff1_1 | 5 | #1CAL | #4煙囪 | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307 | 待確認
|  | 8 | #1CRM | 8_ff1_1 | 6 | #1CAL | #4煙囪 | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307 | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | [9 empty] | 待確認
|  | 22 | [9 empty] | 待確認
|  | 23 | [9 empty] | 待確認
|  | 24 | [9 empty] | 待確認
|  | 25 | [9 empty] | 待確認
|  | 26 | [9 empty] | 待確認
|  | 27 | [9 empty] | 待確認
|  | 28 | [9 empty] | 待確認
|  | 29 | [9 empty] | 待確認
|  | 30 | [9 empty] | 待確認
|  | 31 | [9 empty] | 待確認
|  | 32 | [9 empty] | 待確認
|  | 33 | [9 empty] | 待確認
|  | 34 | [9 empty] | 待確認
|  | 35 | [9 empty] | 待確認
|  | 36 | [9 empty] | 待確認
|  | 37 | [9 empty] | 待確認
|  | 38 | [9 empty] | 待確認
|  | 39 | [9 empty] | 待確認
|  | 40 | [9 empty] | 待確認
|  | 41 | [9 empty] | 待確認
|  | 42 | [9 empty] | 待確認
|  | 43 | W7 | 24_ff7_1 | 1 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路
|  | 44 | W7 | 24_ff7_1 | 2 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路
|  | 45 | [9 empty] | 待確認
|  | 46 | [9 empty] | 待確認
|  | 47 | 5KB | 48_fh_2 | 47 | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德 |  | 待確認
|  | 48 | 5KB | 48_fh_2 | 48 | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德 |  | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_fg_1 | MS-4 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|  | 27 | CCTV機櫃 | CCTV | 3 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | CCTV | 4 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
|  | 47 | W7 | 24_ff7_1 | 23 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路
|  | 48 | W7 | 24_ff7_1 | 24 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | MS-2、W7、MS-4遠端機櫃環路
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_fh_3 | 5KB | 1 |  |  |  | UDC | #2主變 | 舊CCTV | W513 |  |  | 待確認
|  | 2 |  |  |  | UDC | #2主變 | 舊CCTV | W513 |  |  | 待確認
|  | 3 |  | 跳線 |  | CKA1/2 | CKB1/2 | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 4 |  | 跳線 |  | CKA1/2 | CKB1/2 | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 5 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 6 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 7 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 8 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 9 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 10 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 11 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 12 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 13 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 14 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 15 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 16 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 17 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 18 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 19 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 20 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 21 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 22 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 23 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 24 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 25 |  |  |  | UDC | AKA | 紅外線測溫(AKA) | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 待確認
|  | 26 |  |  |  | UDC | AKA | 紅外線測溫(AKA) | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 待確認
|  | 27 |  |  |  | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) | W513 | 林 季 尚 | 2197 | #2氧氣--#2BOP(48_hi_1 9,10)
|  | 28 |  |  |  | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) | W513 | 林 季 尚 | 2197 | #2氧氣--#2BOP(48_hi_1 9,10)
|  | 29 |  |  |  | UDC | 9KD | 紅外線測溫(9KD) | W513 | 林 季 尚 | 2197 | 待確認
|  | 30 |  |  |  | UDC | 9KD | 紅外線測溫(9KD) | W513 | 林 季 尚 | 2197 | 待確認
|  | 31 |  |  |  | UDC | #2主變 | 紅外線測溫(#2主變) | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 待確認
|  | 32 |  |  |  | UDC | #2主變 | 紅外線測溫(#2主變) | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 待確認
|  | 33 |  |  |  | UDC | #3BOP | 紅外線測溫(5KC) | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 5KC1/2
|  | 34 |  |  |  | UDC | #3BOP | 紅外線測溫(5KC) | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 5KC1/2
|  | 35 | [9 empty] | 有跳線至#2主變
|  | 36 | [9 empty] | 有跳線至#2主變
|  | 37 | [9 empty] | 待確認
|  | 38 | [9 empty] | 待確認
|  | 39 | [9 empty] | 待確認
|  | 40 | [9 empty] | 待確認
|  | 41 | [9 empty] | 待確認
|  | 42 | [9 empty] | 待確認
|  | 43 | [9 empty] | 待確認
|  | 44 | [9 empty] | 待確認
|  | 45 | [9 empty] | 待確認
|  | 46 | [9 empty] | 待確認
|  | 47 | CCTV機櫃 | 107CCTV | 1 |  |  | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | CCTV機櫃 | 107CCTV | 2 |  |  | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_ef_2 | MS-2 | 1
2
3
4
|  | 5 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 6 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 7 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 8 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 9 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 10 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 11 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 12 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 13 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 14 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 15 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 16 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 17 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 18 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 19 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 20 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 21 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 22 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 23 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
|  | 24 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382 | 待確認
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
|  | 47 | CCTV機櫃 | 12W-A3(FB01) | 23 |  |  | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | CCTV機櫃 | 12W-A3(FB01) | 24 |  |  | CCVT | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_fg_2 | MS-4 | 1
2
|  | 3 | 5KB | 48_fh_1 | 33 | UDC | 2ROD | 2ROD 放流水CCTV | W565 | 吳宇軒 | 2247
|  | 4 | 5KB | 48_fh_1 | 34 | UDC | 2ROD | 2ROD 放流水CCTV | W565 | 吳宇軒 | 2247
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
|  | 47 | CCTV機櫃 | 107CCTV | 3 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | CCTV機櫃 | 107CCTV | 4 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM24E-A3 | 光纖機櫃 | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | [9 empty] | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | [9 empty] | 待確認
|  | 22 | [9 empty] | 待確認
|  | 23 | [9 empty] | 待確認
|  | 24 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM24E-A4 | 光纖機櫃 | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | [9 empty] | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | [9 empty] | 待確認
|  | 22 | [9 empty] | 待確認
|  | 23 | [9 empty] | 待確認
|  | 24 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ff7_1 | W7大樓 | 1 | MS-2 | 48_ef_1 | 43 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 2 | MS-2 | 48_ef_1 | 44 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | MS-4 | 48_fg_2 | 5 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
|  | 6 | MS-4 | 48_fg_2 | 6 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | MB | 24_ff8_1 | 11 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
|  | 12 | MB | 24_ff8_1 | 12 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | [9 empty] | 待確認
|  | 22 | [9 empty] | 待確認
|  | 23 | MS-4 | MS-4 SW_1 | 23 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 24 | MS-4 | MS-4 SW_1 | 23 |  |  | 遠端機櫃 | W513 | 梁菀菁 | 2121 | W7、MS-4遠端機櫃環路-AVAYA
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_ff4_1 | #1HSM | 1 |  |  |  | #3主變 | #1HSM | #3主變(CCTV) | W513 | CCTV |  | #3主變(CCTV)9,10
|  | 2 |  |  |  | #3主變 | #1HSM | #3主變(CCTV) | W513 | CCTV |  | #3主變(CCTV)9,10
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | 11 |  |  |  | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德
|  | 12 |  |  |  | #3MS | #2CRM | #2CRM-#1HSM控制 | W565(Y62) | 林聖德
4E-CC1 | #1 MS | 13 | [9 empty] | 無資料
|  | 14 | [9 empty] | 無資料
|  | 15 | [9 empty] | 無資料
|  | 16 | [9 empty] | 無資料
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_ff6_1 | 9KB | 1 | 5KB | 48_fh_1 | 29 | 14F | 9KB | Y462盤捲電氣室 | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 2 | 5KB | 48_fh_1 | 30 | 14F | 9KB | Y462盤捲電氣室 | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | MS-3 | 107-CCTV | 7 | MS-3 SW_2 | 9KB | 紅外線測溫(9KC) | W513 |  | 2197 | 鋼堡-消防設備借用111.08.25
|  | 12 | MS-3 | 107-CCTV | 8 | MS-3 SW_2 | 9KB | 紅外線測溫(9KC) | W513 |  | 2197 | 鋼堡-消防設備借用111.08.25
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
8_ff1_1 | #1CRM | 1 | 5KB | 48_fh_2 | 1 | 1CAL | 14F | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 2 | 5KB | 48_fh_2 | 2 | 1CAL | 14F | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 3 | MS-2 | 48_ef_1 | 7 | #3主變 | #1冷變(10KA1/2) | #3主變CCTV | W513 | CCTV |  | #3主變CCTV(7,8)
|  | 4 | MS-2 | 48_ef_1 | 8 | #3主變 | #1冷變(10KA1/2) | #3主變CCTV | W513 | CCTV |  | #3主變CCTV(7,8)
|  | 5 |  |  |  | #3主變 | #1CGL無線中繼 | #1CGL無線中繼 | W513 | 吳柏翰
|  | 6 |  |  |  | #3主變 | #1CGL無線中繼 | #1CGL無線中繼 | W513 | 吳柏翰
7
8
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
CCTV | 光纖機櫃 | 1 | 48_fh_2_Port27 | MS-3 SW_1 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 2 | 48_fh_2_Port28 | MS-3 SW_1 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 3 | 48_fg_1_Port27 | MS-3 SW_1 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 4 | 48_fg_1_Port28 | MS-3 SW_1 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
5
6
|  | 7 |  |  |  | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
|  | 8 |  |  |  | #3主變 | 霧化空壓站 | F3 OA用 | W53 | 陳信雄 | 3115 | 霧化空壓機電表網路
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
107CCTV | 光纖機櫃 | 1 | 48_fh_3_Port27 | MS-3 SW_2 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 2 | 48_fh_3_Port28 | MS-3 SW_2 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 3 | 48_fg_2_Port27 | MS-3 SW_2 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 4 | 48_fg_2_Port28 | MS-3 SW_2 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
5
6
|  | 7 | 12_ff6_1_Port 11 | MS-3 SW_2 | 2 | MS-3 SW_2 | 9KB | 鋼保消防設備 |  |  |  | 111.08.29跳線完成
|  | 8 | 12_ff6_1_Port 12 | MS-3 SW_2 | 2 | MS-3 SW_2 | 9KB | 鋼保消防設備 |  |  |  | 111.08.29跳線完成
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ff8_1 | MB(f8) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | 11 | MS-4 | 24_ff7_1 | 11 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
|  | 12 | MS-4 | 24_ff7_1 | 12 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ff8_2 | MB(f8) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
下游-#1冷軋水(控)(f1)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
4_f1f2_1 | #1冷軋(變_10KA1/2)(f2) | 1
2
3
4
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_f1f2_1 | #1冷軋(變_10KA1/2)(f2) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
下游-MB(f8)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_gf8_1 | MS-4(g) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | 11 | MS-3 | 24_ff8_1 | 11 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
|  | 12 | MS-3 | 24_ff8_1 | 12 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  | 3307 | W7、MS-4遠端機櫃環路-NEC
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_gf8_2 | MS-4(g) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
下下游-#1冷軋(變_10KA1/2)(f2)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_f2f3_1 | #1CGL(f3) | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12