## #2O2光纖Port使用狀況
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_ai_1 | UDC | 1 |  |  |  | W53 LNM-300基地台 | 14F | W53-LMN300基地台 | 中華電信
|  | 2 |  |  |  | W53 LNM-300基地台 | 14F | W53-LMN300基地台 | 中華電信
3
4
|  | 5 |  |  |  | UDC |  | 紅外線測溫 |  |  |  | 待確認
|  | 6 |  |  |  | UDC |  | 紅外線測溫 |  |  |  | 待確認
|  | 7 |  |  |  | UDC |  | 紅外線測溫 |  |  |  | 待確認
|  | 8 |  |  |  | UDC |  | 紅外線測溫 |  |  |  | 待確認
9
10
|  | 11 |  |  |  | UDC |  | 紅外線測溫 |  |  |  | 待確認
|  | 12 |  |  |  | UDC |  | 紅外線測溫 |  |  |  | 待確認
|  | 13 |  |  |  | UDC |  | 紅外線測溫 |  |  |  | 待確認
|  | 14 |  |  |  | UDC |  | 紅外線測溫 |  |  |  | 待確認
|  | 15 |  |  |  | UDC |  | 紅外線測溫 |  |  |  | 待確認
|  | 16 |  |  |  | UDC |  | 紅外線測溫 |  |  |  | 待確認
|  | 17 | [5 empty] | #1CGL基地台 | 中華電信
|  | 18 | [5 empty] | #1CGL基地台 | 中華電信
|  | 19 | 5KB | 48_hi_1 | 19 | UDC | MS-3 | 紅外線測溫 |  |  |  | UDC→MS-3跳線保留111.08.29
|  | 20 | 5KB | 48_hi_1 | 20 | UDC | MS-3 | 紅外線測溫 |  |  |  | UDC→MS-3跳線保留111.08.29
|  | 21 |  |  |  | 原#1CCB | #2CGL水場 | PA介面 | 2125 | 朱田財
|  | 22 |  |  |  | 原#1CCB | #2CGL水場 | PA介面 | 2125 | 朱田財
23
24
25
26
27
28
|  | 29 | 5KB | 48_hi_1 | 29 | 9KB | 14F | Y462盤捲電氣室 | 中華電信
|  | 30 | 5KB | 48_hi_1 | 30 | 9KB | 14F | Y462盤捲電氣室 | 中華電信
|  | 31 | 5KB | 48_hi_1 | 31 | UDC | MS-3 | 電纜PD監測 | W514 | 張荻堅 | 2929 | 待確認
|  | 32 | 5KB | 48_hi_1 | 32 | UDC | MS-3 | 電纜PD監測 | W514 | 張荻堅 | 2929 | 待確認
|  | 33 | 5KB | 48_hi_1 | 33 | UDC | 2ROD | 2ROD 放流水CCTV | W565 | 吳宇軒 | 2247 | 待確認
|  | 34 | 5KB | 48_hi_1 | 34 | UDC | 2ROD | 2ROD 放流水CCTV | W565 | 吳宇軒 | 2247 | 待確認
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_ai_2 | UDC | 1 |  |  |  | #1CGL | 14F | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307
|  | 2 |  |  |  | #1CGL | 14F | TETRA | W513 | 吳柏翰 | 3307
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|  | 27 | CCTV機櫃 | W513 13~24 | 13 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | W513 13~24 | 14 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_ai_3 | UDC | 1
2
|  | 3 | 5KB | 48_bc_3 | 3 | CKA1/2 | CKB1/2 | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382
|  | 4 | 5KB | 48_bc_3 | 4 | CKA1/2 | CKB1/2 | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382
|  | 5 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 6 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 7 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 8 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 9 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 10 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 11 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 12 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 13 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 14 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 15 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 16 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 17 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 18 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 19 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 20 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 21 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 22 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 23 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 24 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 25 |  |  |  | UDC | AKA | 紅外線測溫(AKA) |  |  |  | 待確認
|  | 26 |  |  |  | UDC | AKA | 紅外線測溫(AKA) |  |  |  | 待確認
|  | 27 |  |  |  | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) |  |  |  | 待確認
|  | 28 |  |  |  | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) |  |  |  | 待確認
|  | 29 |  |  |  | UDC | 9KD | 紅外線測溫(9KD) |  |  |  | 待確認
|  | 30 |  |  |  | UDC | 9KD | 紅外線測溫(9KD) |  |  |  | 待確認
|  | 31 |  |  |  | UDC | MS-2 | 紅外線測溫(#2主變) |  |  |  | 待確認
|  | 32 |  |  |  | UDC | MS-2 | 紅外線測溫(#2主變) |  |  |  | 待確認
|  | 33 |  |  |  | UDC | 5KC | 紅外線測溫(5KC) |  |  |  | 待確認
|  | 34 |  |  |  | UDC | 5KC | 紅外線測溫(5KC) |  |  |  | 待確認
35
36
|  | 37 | [6 empty] | W514
|  | 38 | [6 empty] | W514
|  | 39 | [6 empty] | W514
|  | 40 | [6 empty] | W514
|  | 41 | [6 empty] | W514 |  |  | W514預計借用112.02.01
|  | 42 | [6 empty] | W514
|  | 43 | [6 empty] | W514
|  | 44 | [6 empty] | W514
|  | 45 | EMS_EDS | 跳線 |  | UDC | #2O2 | 儲能系統 | W516 | 沈展平 | 6439 | 二期能源管理系統(EMS)112.03.10
|  | 46 | EMS_EDS | 跳線 |  | UDC | #2O2 | 儲能系統 | W516 | 沈展平 | 6439 | 二期能源管理系統(EMS)112.03.10
|  | 47 | CCTV機櫃 | 107CCTV | 1 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | CCTV機櫃 | 107CCTV | 2 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_hi_1 | #2BOP/5KB | 1 |  |  |  | #2氧氣 | #3主變 | #3變OA用 | W511 | 沈展平 | 2211 | 跳F3(OA)
|  | 2 |  |  |  | #2氧氣 | #3主變 | #3變OA用 | W511 | 沈展平 | 2211 | 跳F3(OA)
|  | 3 |  |  |  | LMN300 | 14F | W53-LMN300基地台 | 中華電信
|  | 4 |  |  |  | LMN300 | 14F | W53-LMN300基地台 | 中華電信
|  | 5 |  |  |  | UDC | #1BOP(5KA) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 6 |  |  |  | UDC | #1BOP(5KA) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 7 |  |  |  | UDC | #2 線材(6KA3/4) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 8 |  |  |  | UDC | #2 線材(6KA3/4) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 9 |  |  |  | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) | W513 | 林 季 尚 | 2197 | 原48E-C(27,28)借A2段
|  | 10 |  |  |  | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) | W513 | 林 季 尚 | 2197 | 原48E-C(27,28)借A2段
|  | 11 |  |  |  | UDC | 線材(6KB1/2) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 12 |  |  |  | UDC | 線材(6KB1/2) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 13 |  |  |  | UDC | #2CGL(GKA1/2) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 沒裝(#3氧(12_ii4_1)1)
|  | 14 |  |  |  | UDC | #2CGL(GKA1/2) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 沒裝(#3氧(12_ii4_1)2)
|  | 15 |  |  |  | UDC | #2CGL(GKA1/2) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 沒裝(#3氧(12_ii4_1)3)
|  | 16 |  |  |  | UDC | #2CGL(GKA1/2) | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 沒裝(#3氧(12_ii4_1)4)
|  | 17 |  |  |  |  | 14F |  | 1 | 中華電信 |  | #1CGL基地台
|  | 18 |  |  |  |  | 14F |  | 2 | 中華電信 |  | #1CGL基地台
|  | 19 | UDC | 48_ai_1 | 19 | UDC | MS-3 | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125 | UDC→MS-3跳線保留111.08.29
|  | 20 | UDC | 48_ai_1 | 20 | UDC | MS-3 | 紅外線測溫 | W513 | 林 季 尚 | 2125 | UDC→MS-3跳線保留111.08.29
|  | 21 | 12_a8i3_1 | 12_ii3_1 | 1 | MS-3 | 5KA | 放電監測 | W564 | 廖品豪 | 2388 | TG1/TG2 11KV發電機迴路放電監控
|  | 22 | 12_a8i3_1 | 12_ii3_1 | 2 | MS-3 | 5KA | 放電監測 | W564 | 廖品豪 | 2388 | TG1/TG2 11KV發電機迴路放電監控
|  | 23 |  |  |  | 5KB | 3KA | 3KA,5KB RRH | 中華電信
|  | 24 |  |  |  | 5KB | 3KA | 3KA,5KBRRH | 中華電信
25
26
27
28
|  | 29 |  |  |  | 14F | 9KB | Y462盤捲電氣室 | 中華電信
|  | 30 |  |  |  | 14F | 9KB | Y462盤捲電氣室 | 中華電信
|  | 31 |  |  |  | UDC | MS-3 |  | W514 | 張荻堅 | 2929
|  | 32 |  |  |  | UDC | MS-3 |  | W514 | 張荻堅 | 2929
|  | 33 |  |  |  | UDC | 2ROD | 2ROD 放流水CCTV | W565 | 吳宇軒 | 2247
|  | 34 |  |  |  | UDC | 2ROD | 2ROD 放流水CCTV | W565 | 吳宇軒 | 2247
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_hi_2 | #2BOP/5KB | 1 |  |  |  | 1CGL | 14F | TETRA | W513 | 蔡燕琳 | 3307
|  | 2 |  |  |  | 1CGL | 14F | TETRA | W513 | 蔡燕琳 | 3307
|  | 3 |  |  |  | UDC | #3主變 | 舊CCTV | W513
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|  | 27 | CCTV機櫃 | W513 13~24 | 15 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 28 | CCTV機櫃 | W513 13~24 | 16 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
48_hi_3 | #2BOP/5KB | 1 | [5 empty] | 舊CCTV | W513
|  | 2 | [5 empty] | 舊CCTV | W513
|  | 3 | UDC | 48_ai_3 | 3 | CKA1/2 | CKB1/2 | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382
|  | 4 | UDC | 48_ai_3 | 4 | CKA1/2 | CKB1/2 | 遠端遙控 | W516 | 黃明祥 | 2382
|  | 5 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 6 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 7 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 8 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 9 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 10 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 11 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 12 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 13 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 14 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 15 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 16 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 17 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 18 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 19 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 20 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 21 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 22 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 23 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 24 | [5 empty] | SCADA | W514 | 黃明祥 | 2382
|  | 25 |  |  |  | UDC | AKA | 紅外線測溫(AKA) | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 26 |  |  |  | UDC | AKA | 紅外線測溫(AKA) | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 27 |  |  |  | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) | W513 | 林 季 尚 | 2197 | 不良跳48_hi_1(9,10)
|  | 28 |  |  |  | UDC | 9KC | 紅外線測溫(9KC) | W513 | 林 季 尚 | 2197 | 不良跳48_hi_1(9,10)
|  | 29 |  |  |  | UDC | 9KD | 紅外線測溫(9KD) | W513 | 林 季 尚 | 2197
|  | 30 |  |  |  | UDC | 9KD | 紅外線測溫(9KD) | W513 | 林 季 尚 | 2197
|  | 31 |  |  |  | UDC | #2主變 | 紅外線測溫(#2主變) | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 32 |  |  |  | UDC | #2主變 | 紅外線測溫(#2主變) | W513 | 林 季 尚 | 2125
|  | 33 |  |  |  | UDC | #3BOP | 紅外線測溫(5KC) | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 5KC1/2
|  | 34 |  |  |  | UDC | #3BOP | 紅外線測溫(5KC) | W513 | 林 季 尚 | 2125 | 5KC1/2
|  | 35 |  |  |  | UDC | [5 empty] | 有跳線至#2主變
|  | 36 |  |  |  | UDC | [5 empty] | 有跳線至#2主變
37
38
39
|  | 40 | [9 empty] | 斷線112.02.13
|  | 41 | [9 empty] | W514預計借用112.02.01
42
43
44
45
46
|  | 47 | CCTV機櫃 | 107CCTV | 3 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 48 | CCTV機櫃 | 107CCTV | 4 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
W513 13~24 | CCTV機櫃 | 1(13) | 48_ai_2_Port27 | #2O2 SW_1 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 2(14) | 48_ai_2_Port28 | #2O2 SW_1 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 3(15) | 48_hi_2_Port27 | #2O2 SW_1 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 4(16) | 48_hi_2_Port28 | #2O2 SW_1 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 5(17) | [9 empty] | 待確認
|  | 6(18) | [9 empty] | 待確認
|  | 7(19) | [9 empty] | 待確認
|  | 8(20) | [9 empty] | 待確認
|  | 9(21) | [9 empty] | 待確認
|  | 10(22) | [9 empty] | 待確認
|  | 11(23) | [9 empty] | 待確認
|  | 12(24) | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
107CCTV | CCTV機櫃 | 1 | 48_ai_3_Port47 | #2O2 SW_2 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 2 | 48_ai_3_Port48 | #2O2 SW_2 | 26 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 3 | 48_hi_3_Port47 | #2O2 SW_2 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 4 | 48_hi_3_Port48 | #2O2 SW_2 | 25 |  |  | CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | CoreSwitch使用
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ii1_1 | #2CGL水廠 | 1 |  |  |  | 原#1CCB | #2CGL水場 | PA介面 | W513 | 朱田財 | 2125 | 待確認
|  | 2 |  |  |  | 原#1CCB | #2CGL水場 | PA介面 | W513 | 朱田財 | 2125 | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | [6 empty] | W531 |  |  | 待確認
|  | 22 | [6 empty] | W531 |  |  | 待確認
|  | 23 | [6 empty] | W531 |  |  | 待確認
|  | 24 | [6 empty] | W531 |  |  | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_ii2_1 | #1RW | 1 |  |  |  | UDC | 總機房E1 | 緊急通報E1 | W513 | 亞太 |  | 無線電有接E1
|  | 2 |  |  |  | UDC | 總機房E1 | 緊急通報E1 | W513 | 亞太 |  | 無線電有接E1
|  | 3 |  |  |  | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513
|  | 4 |  |  |  | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513
|  | 5 |  |  |  | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | 備用
|  | 6 |  |  |  | UDC | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | 備用
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_ii3_1 | #1 O2 | 1 | 5KB | 48_hi_1 | 21 | 3KA | 5KA | 放電監測 | W564 | 廖品豪 | 2388 | TG1/TG2 11KV發電機迴路放電監控
|  | 2 | 5KB | 48_hi_1 | 22 | 3KA | 5KA | 放電監測 | W564 | 廖品豪 | 2388 | TG1/TG2 11KV發電機迴路放電監控
|  | 3 |  |  |  | 14F | 3KA | 3KA,5KA RRH | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 4 |  |  |  | 14F | 3KA | 3KA,5KA RRH | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_ii4_1 | #3O2 | 1 |  | 12_i4i7_1 | 1 | #2氧氣CCTV | GKA1/2CCTV | GKA1/2CCTV | W513 | CCTV |  | 待確認
|  | 2 |  | 12_i4i7_1 | 2 | #2氧氣CCTV | GKA1/2CCTV | GKA1/2CCTV | W513 | CCTV |  | 待確認
|  | 3 |  | 12_i4i8_1 | 1 | #2氧氣CCTV | GKA3/4CCTV | GKA3/4CCTV | W513 | CCTV |  | 待確認
|  | 4 |  | 12_i4i8_1 | 2 | #2氧氣CCTV | GKA3/4CCTV | GKA3/4CCTV | W513 | CCTV |  | 待確認
|  | 5 |  |  |  | #2氧氣CCTV | #3氧氣CCTV | #3氧氣CCTV | W513 | CCTV |  | 待確認
|  | 6 |  |  |  | #2氧氣CCTV | #3氧氣CCTV | #3氧氣CCTV | W513 | CCTV |  | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 |  | 12_i4i8_1 |  | 14F | GKA3/4 | Y552 #2CGL屋頂 | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 12 |  | 12_i4i8_1 |  | 14F | GKA3/4 | Y552 #2CGL屋頂 | 中華電信 |  |  | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_ii4_2 | #3O2 | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | [9 empty] | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
多模光纖
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM24_ag1_1 | UDC | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | [9 empty] | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | [9 empty] | 待確認
|  | 22 | [9 empty] | 待確認
|  | 23 | [9 empty] | 待確認
|  | 24 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
MM24E-A2 | 5KB | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | [9 empty] | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | [9 empty] | 待確認
|  | 22 | [9 empty] | 待確認
|  | 23 | [9 empty] | 待確認
|  | 24 | [9 empty] | 待確認
下游支線：#3O2(i4)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_i4i7_1 | GKA1/2 | 1 | #2O2 | 12_ii4_1 | 1 | #2氧氣CCTV | GKA1/2CCTV | GKA1/2CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | 待確認
|  | 2 | #2O2 | 12_ii4_1 | 2 | #2氧氣CCTV | GKA1/2CCTV | GKA1/2CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_i4i8_1 | GKA3/4 | 1 | #2O2 | 12_ii4_1 | 3 | #2氧氣CCTV | GKA3/4CCTV | GKA3/4CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | 待確認
|  | 2 | #2O2 | 12_ii4_1 | 4 | #2氧氣CCTV | GKA3/4CCTV | GKA3/4CCTV | W513 | 梁菀菁 | 2121 | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
下游支線：#1O2(i3)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
12_a8i3_1 | 3KA | 1 |  |  |  | 3KA | O1 |  | W513 | CCTV
|  | 2 |  |  |  | 3KA | O1 |  | W513 | CCTV
|  | 3 | 12_a8i3_1 | 12_ii3_1 | 1 | 3KA | 5KA | 放電監測 | W564 | 廖品豪 | 2388 | TG1/TG2 11KV發電機迴路放電監控
|  | 4 | 12_a8i3_1 | 12_ii3_1 | 2 | 3KA | 5KA | 放電監測 | W564 | 廖品豪 | 2388 | TG1/TG2 11KV發電機迴路放電監控
|  | 5 |  |  |  | 14F | 3KA | 3KA,5KB RRH | 中華電信
|  | 6 |  |  |  | 14F | 3KA | 3KA,5KB RRH | 中華電信
7
8
9
10
11
12
下游支線：3KA(i5)
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ai5_1 | UDC | 1 | 14F | 24_aa5_1 | 1 | 14F | 3KA | W322 #7號集塵 RRH(3.5G) | 中華電信
|  | 2 | 14F | 24_i5i6_1 | 2 | 14F | W3遠端機櫃 | W3基地台(3.5G) | 中華電信
3
4
|  | 5 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6_1 | 5 | 機房 | W3遠端機櫃 | 基地台 | 中華電信
|  | 6 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6_1 | 6 | 機房 | W3遠端機櫃 | 基地台 | 中華電信
|  | 7 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6_1 | 7 | 機房 | W3遠端機櫃 | 基地台 | 中華電信
|  | 8 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6_1 | 8 | 機房 | W3遠端機櫃 | 基地台 | 中華電信
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6-1 | 21 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 22 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6-1 | 22 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 23 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6-1 | 23 |  |  | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 24 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6-1 | 24 |  |  | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_ai5_2 | UDC | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 21 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6-2 | 21 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 22 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6-2 | 22 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 23 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6-2 | 23 |  |  | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 24 | W3遠端機櫃 | 24_i5i6-2 | 24 |  |  | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_i5i6_1 | W3遠端機櫃 | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | 14F | 24_ai5_1 | 2 | 14F | W3遠端機櫃 | W3基地台(3.5G) | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | UDC | 24_ai5_1 | 5 | 機房 | W3遠端機櫃 | 基地台(5G) | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 6 | UDC | 24_ai5_1 | 6 | 機房 | W3遠端機櫃 | 基地台(5G) | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 7 | UDC | 24_ai5_1 | 7 | 機房 | W3遠端機櫃 | 基地台(5G) | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 8 | UDC | 24_ai5_1 | 8 | 機房 | W3遠端機櫃 | 基地台(5G) | 中華電信 |  |  | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | UDC | 24_ai5_1 | 21 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 22 | UDC | 24_ai5_1 | 22 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 23 | UDC | 24_ai5_1 | 23 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 24 | UDC | 24_ai5_1 | 24 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
24_i5i6_2 | W3遠端機櫃 | 1 | [9 empty] | 待確認
|  | 2 | [9 empty] | 待確認
|  | 3 | [9 empty] | 待確認
|  | 4 | [9 empty] | 待確認
|  | 5 | [9 empty] | 待確認
|  | 6 | [9 empty] | 待確認
|  | 7 | [9 empty] | 待確認
|  | 8 | [9 empty] | 待確認
|  | 9 | [9 empty] | 待確認
|  | 10 | [9 empty] | 待確認
|  | 11 | [9 empty] | 待確認
|  | 12 | [9 empty] | 待確認
|  | 13 | [9 empty] | 待確認
|  | 14 | [9 empty] | 待確認
|  | 15 | [9 empty] | 待確認
|  | 16 | [9 empty] | 待確認
|  | 17 | [9 empty] | 待確認
|  | 18 | [9 empty] | 待確認
|  | 19 | [9 empty] | 待確認
|  | 20 | [9 empty] | 待確認
|  | 21 | UDC | 24_ai5_2 | 21 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 22 | UDC | 24_ai5_2 | 22 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 23 | UDC | 24_ai5_2 | 23 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
|  | 24 | UDC | 24_ai5_2 | 24 | 總機房 | 總機房 | 遠端機櫃 | W513 |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-AVAYA
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註
機櫃to機櫃 | 3KA | 1 | W3_SW_1_23 | 24_i5i6_1 | 21 | 總機房 | 總機房 | PORT號待確認 |  |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 2 | W3_SW_1_23 | 24_i5i6_1 | 22 | 總機房 | 總機房 | PORT號待確認 |  |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 3 | W3_SW_1_24 | 24_i5i6_2 | 21 | 總機房 | 總機房 | PORT號待確認 |  |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
|  | 4 | W3_SW_1_24 | 24_i5i6_2 | 22 | 總機房 | 總機房 | PORT號待確認 |  |  |  | UDC、W3、W2、W3-2、MS-2遠端機櫃環路-NEC
5
6
7
8
9
10
11
12
線路名稱 | 線路目的 | 芯數 | 線路來源 | 跳接線路 | Port | 網路起點 | 網路終點 | 用途 | 使用單位 | 聯絡人 | 連絡電話 | 備註